## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Oprava trávníku
cena bez DPH | 0
DPH | 0
cena s DPH | 0
Oprava závlahy
cena bez DPH | 0
DPH | 0
cena s DPH | 0
Celkem oprava trávníku a závlahy
cena bez DPH | 0
DPH | 0
cena s DPH | 0

## oprava trávníku
Položkový rozpočet
Stavba : | Rekonstrukce trávníku
Objekt : | 02 Reko FS - přírodní trávník
P.č. | Název položky | MJ | množství | JC bez DPH | Cena celkem bez DPH
| Zemní práce |  |  |  | 0
1 | Sejmutí drnu tl. 35 mm, s přemístěním na určenou deponii do 100 m bez likvidace | m2 | 7176 |  | 0
| plocha hřiště 7176 m2 (korofréza), dočištění okrajů |  | 7176
2 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 | m2 | 14352 |  | 0
| 2x frézování plochy protiběžnou frézou do hloubky 15 cm se zapravením kamene, případně sběr kamene ( 1x frézování po sejmutí drnu, 1x zafrézování písku) |  | 14352
| Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0
3 | Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát | m2 | 7176 |  | 0
| travní zátěžová směs v dávce 25g/1m2 dle normy RSM 3.1 ( osivo ošetřené proti Pithium), dodávka a aplikace startovacího hnojiva s min. obsahem žinin 18%N-18%P-8%K v dávce 25 g/1m2 |  | 7176
4 | Postřik totálním herbicidem | m2 | 7176 |  | 0
postřik totálním herbicidem , aplikace min. 2 týdny před před sejmutím travního drnu
5 | Postřik selektivním herbicidem | m2 | 7176 |  | 0
postřik selektivním herbicidem proti dvouděložným plevelům před předáním plochy
6 | Rovnání vegetační vrstvy laserem | m2 | 7176 |  | 0
| laserové rovnání plochy dle normy DIN ČSN 18035 |  | 7176
7 | Aplikace písku plošně | t | 300 |  | 0
rovnoměrná aplikace písku na plochu
8 | Dorovnání podkladu laserem , hutnění plochy | m2 | 7176 |  | 0
rovnání vegetační vrstvy s pískem s max. odchylkou 1,5 cm na 4 metrové lati
9 | Hloubkové uvolnění | m2 | 7176 |  | 0
hloubkové provzdušnění plnými trny do hloubky min. 17 cm
10 | Dlouhodobé hnojivo do předání | m2 | 7176 |  | 0
| min. složení 24%N-8%P-10%K, N obalený s dlouhodobé složce, 5 x dávka 200 kg |  | 7176
11 | Úprava okrajů hřiště u obrubníků, hutnění | soubor | 1 |  | 0
výška u obrubníků po zhutnění - 1,5 cm od hrany obrubníku
12 | Stříhání trávníku - 2x | ks | 2 |  | 0
| Materiál , kamenivo, manipulace po ploše |  |  |  | 0
13 | Dodávka písku praného písku | t | 300 |  | 0
| praná frakce: 150 tun 0/4 čistota A, 150 tun 1/4 čistota A |  | 300
Školení a servis
14 | 10x servisní dohled nad stříháním trávníku a závlahou | ks | 10 |  | 0
kontrola správné údržby trávníku od vysetí po začátek užívání
15 | Zaškolení obsluhy včetně předání veškeré dokumentace | h | 2
0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0

## oprava závlahy
Položkový rozpočet: Automatický systém závlahy travnaté plochy
| Popis: | MJ: | Množství: | JC: | Celkem:
P.č.: | I. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
1 | Přípravné práce, doprava strojů, zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
0
II. ZEMNÍ PRÁCE - CENA NEZAHRNUJE SLUPOVÁNÍ TRAVNÍHO DRNU
2 | Demontáž stávajícího závlahového systému | soubor | 1 |  | 0
3 | Vytýčení tras potrubí a postřikovačů | soubor | 1 |  | 0
4 | Hloubení rýhy hloubka 0,44 m, šířka 0,20 m | bm | 460 |  | 0
5 | Zásyp potrubí a kabelů neostrohranným materiálem - pískování potrubí | bm | 460 |  | 0
6 | Zához a hutnění výkopů ( 460 m*0,2 m*0,34 m) | m3 | 31.28 |  | 0
7 | Odvoz a vyrovnání přebytečného výkopku na staveništi do 100m | m3 | 23 |  | 0
8 | Ruční hloubení jam pro postřikovače | ks | 13 |  | 0
9 | Drenáž pro postřikovače (obsyp postřikovačů kamenivo fr.4/16, do hl. 0,45 m) | ks | 13 |  | 0
10 | Dodávka vhodného materiálu pro zásyp ( kamenivo pro zásyp) | m3 | 9.2 |  | 0
11 | Dodávka vegetační vrstvy pro finální povrchové úpravy ( propískovaná vrstva 0,15 m ) | m3 | 13.8 |  | 0
0
III. POTRUBÍ A ARMATURY
12 | Rozváděcí potrubí 63 PN 10/PE-HD | bm | 460 |  | 0
13 | Fitinky | bm | 460 |  | 0
14 | Montáž | bm | 460 |  | 0
0
IV. POSTŘIKOVAČE , VENTILOVÉ ŠACHTY
15 | Výsečový úderový postřikovač | ks | 10 |  | 0
16 | Celokruhový úderový postřikovač | ks | 3 |  | 0
17 | Ventilová šachta 250 x 390 | ks | 1 |  | 0
18 | Kloubová spojka | ks | 13 |  | 0
19 | Instalace postřikovače | ks | 13 |  | 0
20 | Instalace šachet | ks | 1 |  | 0
0
V. AKUMULACE, OVLÁDACÍ SYSTÉM
21 | Řídící jednotka WIFI, 12 sekcí | ks | 1 |  | 0
22 | Čidlo srážek | ks | 1 |  | 0
23 | Ovládací kabel 5 x 1.5 mm | m | 600 |  | 0
24 | Ovládací kabel 5 x 4 mm | m | 20 |  | 0
25 | Kabelová spojka | ks | 30 |  | 0
26 | Instalace ovládání, ventilů, ovládacích kabelů | h | 30 |  | 0
0
VI. ČERPACÍ STANICE - BEZ EL. PŘÍPOJKY A ZDROJE VODY
27 | Čerpadlo Q= 12m3/h H=85m | ks | 1 |  | 0
28 | Objekt čerpací stanice vč. montáže a bet. základu | ks | 1 |  | 0
29 | 24l stojatá tlaková nádoba 10bar | ks | 1 |  | 0
30 | Rozvaděč elektro, hlídání suchoběhu, ochrany čerpadla a obsluhy | ks | 1 |  | 0
31 | Frekvenční měnič 4kW | ks | 1 |  | 0
32 | Kabely k čerpadlu a sondám | soub. | 1 |  | 0
33 | Armatury vystrojení | ks | 1 |  | 0
34 | Elektrotvarovky | soub. | 1 |  | 0
35 | Filtrace | ks | 1 |  | 0
36 | Montážní práce - vodoinstalace | h | 24 |  | 0
37 | Montáží práce - elektroinstalace | h | 24 |  | 0
38 | Revizní zpráva | ks | 1 |  | 0
0
| DODÁVKA CELKEM BEZ DPH V KČ : |  |  |  | 0
| DPH 21% V KČ : |  |  |  | 0
| DODÁVKA CELKEM VČETNĚ DPH V KČ : |  |  |  | 0